ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΤΕΦ

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Δαπάνη ποσού **2.250,90 €** (προϋπολογισμός εργασιών 1.107,00 € και υλικών 1.143,90 €) για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και εργασία εγκατάστασης δικτύου δομημένης καλωδίωσης και ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο Εργαστήριο Ασφαλτικών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ.

**Πίνακας 1: Εργασίες στο Εργαστήριο Ασφαλτικών του ΤΠΕΥ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Είδος Εργασίας** | **Περιγραφή Εργασίας** | **Ποσότητα** | **Δαπάνη** |
| **Δίκτυο Δομημένης Καλωδίωσης** | Εργασίες εγκατάστασης, τερματισμού και πιστοποίησης δικτύου | 1 τεμ. |  |
| **Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση** | Εργασίες εγκατάστασης, τερματισμού και πιστοποίησης δικτύου | 1 τεμ. |  |
| **Συνολική δαπάνη εργασιών** | | |  |
| **Φ.Π.Α. 23 %** | | |  |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | | |  |

**Πίνακας 2: Απαιτούμενα υλικά**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Είδος υλικών** | **Περιγραφή υλικών** | **Ποσότητα** | **Δαπάνη** |
| **Δίκτυο Δομημένης Καλωδίωσης** | Πλαστικό κανάλι 40Χ40 OBO | 4 μέτρα |  |
| Πλαστικό κανάλι 40Χ25 OBO | 10 μέτρα |  |
| Πλαστικό κανάλι 25Χ25 OBO | 20 μέτρα |  |
| Πλαστικό κανάλι δαπέδου OBO | 10 μέτρα |  |
| Καλώδιο τύπου UTP cat 5e HUBBELL | 400 μέτρα |  |
| Επιτοίχιο rack 7 U | 1 τεμ. |  |
| Patch panel τύπου UTP cat 5e 24 ports HUBBELL | 1 τεμ. |  |
| Wire manager DIGITUS | 1 τεμ. |  |
| Διπλή πρίζα UTP cat 5e HUBBELL | 10 τεμ. |  |
| Patch cord τύπου UTP cat 5e 1 mDIGITUS | 22 τεμ. |  |
| Patch cord τύπου UTP cat 5e 3 mDIGITUS | 2 τεμ. |  |
| Patch cord τύπου UTP cat 5e 5 mDIGITUS | 2 τεμ. |  |
| Patch cord τύπου UTP cat 5e 6 mDIGITUS | 4 τεμ. |  |
| Patch cord τύπου UTP cat 5e 7 mDIGITUS | 4 τεμ. |  |
| Patch cord τύπου UTP cat 5e 8 mDIGITUS | 4 τεμ. |  |
| Patch cord τύπου UTP cat 5e 10 mDIGITUS | 4 τεμ. |  |
| Τροφοδοσία rack | 1 τεμ. |  |
| **Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση** | Πλαστικό κανάλι 25Χ25 OBO | 26 μέτρα |  |
| Αυτόματος διακόπτης 16 Α | 3 τεμ. |  |
| Καλώδιο τύπου NYM 3X2.5 | 30 μέτρα |  |
| Καλώδιο τύπου NYΑ 3X1.5 | 30 μέτρα |  |
| Πολύπριζο 5 θέσεων souko | 13 τεμ. |  |
| Ακροδέκτης αρσενικός souko | 12 τεμ. |  |
| Επίτοιχη πρίζα souko | 2 τεμ. |  |
| **Συνολική δαπάνη υλικών** |  |  |
| **Φ.Π.Α. 23 %** |  |  |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |

1. Ημερομηνία λήξης προσφορών η 1/11/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.
2. Κατάθεση στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας.
3. Άνοιγμα την επόμενη εργάσιμη της λήξης (δηλαδή Δευτέρα 4/11/2013) ώρα 11.00 πμ στην αίθουσα διαγωνισμών της οικονομικής παρουσία των ενδιαφερομένων.