| Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | Λάρισα, 22-05-2018 |  |
| --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΠΡΟΣ: : Κάθε ενδιαφερόμενο (μέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ- WWW.teilar.gr) |  |
| ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Νο 40/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MIΑΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαδικασία προμήθειας: Απευθείας ανάθεση Προϋπολογιζόμενη δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ): 5.564,22 € Προϋπολογιζόμενη δαπάνη (με ΦΠΑ): 6.900,00 € CPV: 33790000-4 Πρωτογενές αίτημα-ΑΔΑΜ: 18REQ003119660 ΚΑΕ: 9349β Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφοράς: μέχρι την Πέμπτη 31 Mαϊου 2018 και ώρα 10:00 Τόπος κατάθεσης προσφοράς: Πρωτόκολλο ΤΕΙ Θεσσαλίας (Περιφερειακή οδός Λάρισας -Τρικάλων, Τ.Κ. 41110 Λάρισα Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (άρθρο 118 «Απευθείας ανάθεση» του Ν.4412/16) Πληροφορίες: Α) για την προμήθεια: Κακάβας Κωνσταντίνος τηλ: 6937711777 Β) για την διαδικασία: Μπούτλα Αναστασία, τηλ: 2410684405 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1ο Προμήθεια καμπίνας οροφής, το κόστος της καμπίνας ανέρχεται στις 4.700€ με ΦΠΑ TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΙΡΙΣΤΙΚΑ : διαστάσεις 2mX1mX2.2m ύψος, υλικό γαλβανιζέ λαμαρίνα υψηλής ποιότητας, φυγοκεντρικό απορροφητήρα με ιπποδύναμη 3ΗΡ, φίλτρο paint stop με μέγιστη θερμοκρασία θερμοκρασίας 180°C, φίλτρο διασκορπισμού αέρα με μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 100°C, και απόδοση συγκράτησης 98%, ολοκληρωμένο δίκτυο αεραγωγών προσαγωγής αέρα από γαλβανιζέ λαμαρίνα. 2ο Προμήθεια ανοξείδωτης δεξαμενής συλλογής υγρών τοξικών χωρητικότητας 500λίτρων το κόστος της οποίας ανέρχεται σε 2.200€ με ΦΠΑ. TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΙΡΙΣΤΙΚΑ δεξαμενής: Υλικό ανοξείδωτο, διαστάσεις 1mX1mX0.5m, δίκτυο σωληνώσεων 2’’ για την πλήρωση και εκκένωση της δεξαμενής. Να περιλαμβάνεται η μεταφορά της και η τοποθέτησή της. 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: /Α Περιγραφή είδους | ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 Καμπίνα νέας τεχνολογίας 1 2 Δεξαμενή 1 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών. Γίνονται δεκτές προσφορές ανά είδος και στο σύνολο. Η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος και στο σύνολο. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του ΤΕΙ μέσα σε σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα αναγράφονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα στοιχεία: Επωνυμία, ΑΦΜ/ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail του προσφέροντος και ο τίτλος της προμήθειας /εργασίας για την οποία κατατίθεται η προσφορά, στον παραπάνω φάκελο θα περιέχονται επίσης: Α) ένας σφραγισμένος φάκελος με τις δύο υπεύθυνες δηλώσεις: Στη πρώτη ΥΔ οι ενδιαφερόμενοι να αναφέρουν ότι σε περίπτωση που επιλεγούν για την ανάθεση της σύμβασης θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 1) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου . 2) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (για συμμετοχή) 3) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας και (όταν ο προσφέρον είναι φυσικό πρόσωπο θα προσκομίζει και βεβαίωση από τον ασφαλιστικό του φορέα). και στη δεύτερη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι α) δεν υπάρχουν οι λόγοι αποκλεισμού για σύναψη σύμβασης των παρ. 1 & 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/16 και β) αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 2. Β) ένας σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά σύμφωνα με τον πίνακα της παραγράφου 3. Τυχόν έξοδα μεταφοράς και παράδοσης βαρύνουν τον προμηθευτή. Η παράδοση θα γίνει στους χώρους του Τμήματος ΣΤΞΕ στην Καρδίτσα. |  |
|  | O ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |  |
|  | ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | Φώτιος Μακκός |