| Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | Λάρισα, 24-11-2017 |  |
| --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο (μέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ- WWW.teilar.gr) |  |
| ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο 64/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΊΟΥ (Φ.Α.) ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΤΡΗΤΗ ΤΗΣ ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαδικασία προμήθειας: Απευθείας ανάθεση Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τα υλικά (χωρίς ΦΠΑ): 1.980,00 € Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τα υλικά (με ΦΠΑ): 2.455,20€ Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για εργασία (χωρίς ΦΠΑ): 630,00€ Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για εργασία (με ΦΠΑ): 781,20,00 € CPV: 45331231-4 , 44190000-8 Πρωτογενές αίτημα-ΑΔΑΜ:17REQ002275282 Απόφαση Προέδρου:1438 ΑΔΑ: Ψ5ΧΝ46914Κ-Ζ0Ψ ΚΑΕ: 1429β, 0887β Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: μέχρι την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. Τόπος κατάθεσης προσφορών: Πρωτόκολλο ΤΕΙ Θεσσαλίας (Περιφερειακή οδός Λάρισας Τρικάλων, Τ.Κ. 41110 Λάρισα) Τόπος παράδοσης υλικών: ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (άρθρο 118 «Απευθείας ανάθεση» του Ν.4412/16) Πληροφορίες: Α) για την προμήθεια: Δανίκας Γεώργιος τηλ:2410684458 Β) για την διαδικασία: Μπούτλα Αναστασία, τηλ: 2410684405 2.ΥΛΙΚΑ – ΕΡΓΑΣΙΑ Α/Α ΥΛΙΚΑ Ποσότητα 1 Χαλυβδοσωλήνας Γαλβανιζέ με ραφή κατά ΕΝ 10255 DN 2" 18 m 2 Εξαρτήματα Σύνδεσης Χαλυβδοσωλήνα Γαλβανιζέ (Ταυ - Γωνίες - Μούφες) Κορδονάτα 20 τεμάχια 3 Βάνες Ολικής διατομής Ορειχάλκινοι Βιδωτοί PN 16 DN 50 4 τεμάχια 4 Στηρίγματα βαρέως τύπου Dn 50 7 ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 Εργασία εγκατάστασης 2 Δοκιμή αντοχής και στεγανότητας σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Α/Α Περιγραφή είδους ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 ΥΛΙΚΑ 2 ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών. Γίνονται δεκτές προσφορές στο σύνολο. Η κατακύρωση θα γίνει στο σύνολο. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του ΤΕΙ μέσα σε σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα αναγράφονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα στοιχεία: Επωνυμία, ΑΦΜ/ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail του προσφέροντος και ο τίτλος της προμήθειας /εργασίας για την οποία κατατίθεται η προσφορά, στον παραπάνω φάκελο θα περιέχονται επίσης: Α) ένας σφραγισμένος φάκελος με τις δύο υπεύθυνες δηλώσεις: Στη πρώτη ΥΔ οι ενδιαφερόμενοι να αναφέρουν ότι σε περίπτωση που επιλεγούν για την ανάθεση της σύμβασης θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 1) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου . 2) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (για συμμετοχή) 3) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας και (όταν ο προσφέρον είναι φυσικό πρόσωπο θα προσκομίζει και βεβαίωση από τον ασφαλιστικό του φορέα). και στη δεύτερη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι α)δεν υπάρχουν οι λόγοι αποκλεισμού για σύναψη σύμβασης των παρ. 1 & 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/16 και 2) τα υλικά και οι εργασίες θα είναι τα προβλεπόμενα από τον πίνακα 2 της πρόσκλησης. Β) ένας σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά σύμφωνα με τον πίνακα της παραγράφου 3. Τυχόν έξοδα μεταφοράς και παράδοσης βαρύνουν τον προμηθευτή. |  |
|  | O ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |  |
|  | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | Φώτιος Μακκός |